문서번호	기전과-1816
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		03/05 송장현
협조
	주무관		하상철

「2018년 지하차도 전기안전관리대행 용역」

기성(1차)청구 관련 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 03.

강서도로사업소

(기전과)

「2018년 지하차도 전기안전관리대행 용역」

기성(1차)청구 관련 검토보고

「2018년 지하차도 전기안전관리대행 용역」관련, 계약상대자로부터 기성(1차)청구가 접수되어 검토보고 합니다.

□ 추진근거

⃝ 2018년 지하차도 전기안전관리대행 용역 2018년 2월 점검결과

보고서 제출 및 기성청구【연합기08-02-28(2018.02.28.)】

□ 용역개요

⃝ 용 역 명 : 2018년 지하차도 전기안전관리대행 용역

⃝ 계약금액 : 금31,234,430원

⃝ 계약기간 : 2018. 2. 1. ~ 2018. 12. 31.

⃝ 계약업체 : ㈜연합전기관리기술단  대표자 김남천

⃝ 과업내용 : 도로터널 16개소(터널1, 지하차도15) 전기안전관리업무 수행

□ 과업수행 실적

⃝ 추진실적 : 2018년 2월분 도로터널(16개소) 전기설비 점검 완료

※ 붙임 점검결과 보고서 참조

⃝ 점검결과

- 비상발전기 배터리 불량 : 9개소 (터널 1, 지하차도 8)

▶ 전문업체에 의뢰하여 교체 추진 (별도발주)

- 비상발전기 노후 및 엔진불량 : 2개소 (지하차도 2)

▶ 별도 정비(교체)계획 수립 추진

- 기타 특이사항 없음

□ 조치계획

⃝ 전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 제40조(전기안전관리자

선임 등)에 의거 전기시설물에 대한 전기안전관리업무를 수행한

사항으로

⃝ 2018년 2월분 전기설비 안전점검을 성실히 수행한 것으로 판단

되기에 기성준공 처리 하고자 함.

- 금회 기성청구 금액 : 금2,602,870원 (1개월분)

□ 행정사항

⃝ 2018년 2월분 기성준공검사조서 작성 제출 (관리단속과)

붙임 : 2018년 2월 점검결과보고서 및 기성계 각 1부.