책임대상 방문지도  결과 보고서

부분공개(6)		결재	★센터장	예방과장
신트리119안전센터-970
□ 일 시 : 2018년 3월 6일			박노호	03/06 윤봉수
□ 대상명 : 목동 센트럴프라자
□ 책임관 : 소방경 박노호
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	특이사항 없음
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	소화기 설치됨 소방시설 관리유지 적정함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급 안전하게 사용함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	옥내소화전 관리상태 양호함
○소방통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로 확보됨. 소방활동상 장애요인 없음.
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	안전관리자 홍성희 외5명 홍보 및 간담회 실시함.			안전관리자 근무자 119화재신고 및 대피요령 교육.