『119비상구 지킴이』 결과 보고서

결재	장비회계팀장	검사지도팀장	예방과장
	신진산	김선기	03/06 박주경

2018. 2. 27.(화)

대상명	***		위 치	************
대표자	***	전화번호	*************		업종(처종)	****
규 모	양식 철근조 스라브가 5/1층 연면적 600.39㎡ (일부일 경우 : 지하1층,1층~5층, 사용면적 600.39㎡)

비상구 지킴이 활동결과
확 인 사 항	결 과	조 치 사 항
비상구 폐쇄․잠금 행위	-폐쇄 등 특이사항 발견하지 못함
비상구 훼손행위	-비상구 유지관리 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	-물건적치 및 장애물 발견치못함.
비상구 변경행위	-변경행위 없음.
특이사항	-기타 특이사항 없음.
피난기구 (피난기구종류, 파괴기구비치여부)	-파괴기구 비치됨.
통유리 (통유리여부, 파괴기구비치여부)	-통유리 구조 아님.
기 타	-관계자에게 상시 관리유지 철저토록 지도함

점검 확인자    계급  소방경    성 명   신 진 산

의용소방대 조현숙, 안혜정