내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2018년도 3~4월 정기 및 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 재난대응과-1189(2018.2.23.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

다. 재난대응과-1250(2018.2.27.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 일정변경 알림』

2. 홍은 119안전센터 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검을 아래 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018.3.19. ~ 4.18.(일제)

2018.3.12.~ 3.16,4.9~ 4.20(정기수리조사)

나. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블록 정기조사 병행실시

※2017년 행정사무 감사 시 지적사항으로 정기조사 연2회 실시

3. 행정사항

가. 표찰확인 : 발견 즉시 붙임 서식에 의거 보고

나. 결과보고 : 1) 1차보고 2018.4.4.(수)까지 결과 보고

2) 2차보고 2018. 4.19(목)까지 결과 보고

다. 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

※ 비번 근무자 일제조사, 당번 근무자 출동대기 근무 가능

라. 소방행정정보시스템 내 소방용수시설 통계100% 현행화 작업철저

붙임 1. 3~4월 정기 및 상반기 일제 소방용수조사 일정(변경) 1부

2. 소방용수시설 일제조사 결과보고(서식) 1부

3. 소방차통행로 노면표시 및 조명블록 정기조사 결과 1부

4. 주차구획선 내소화전 설치 여부 2부

5. 표찰발견보고 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	변중호		1팀장	심상언		센터장	03/06 유욱종
협조자
시행	홍은119안전센터-1025	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/	bjh625@seoul.go.kr	/	대시민공개