투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고위험 의료기기 일상점검 결과보고(2월)

1.  진료부-2281(2018.1.31.)호와 관련입니다.

2. 위 호과 관련하여 2018년 2월 고위험 의료기기 일상점검 결과를 보고하고자 합니다.

□ 점검 개요

○ 기  간 : 2018. 2. 1. ~ 2. 28

○ 장  소 : 병동 및 외래

○ 의료기기기명

*******************

****************************************

※ 41병동 심장충격기 1점 : 정기 안전점검결과 사용중단

○ 점 검 자 : 각 부서별 의료기기 사용자 등

○ 점검내역 : 작동기능, 충전(전원)상태, 보관상태, 패드 유효기간, 소아용 Ket 작동 등

○ 점검결과 : 4종 35점 이상 없음

붙임 : 고위험 의료기기 일상 점검표 2부(진료부, 간호부).  끝.

주무관	정용택		진료기획팀장	용인석		진료부장	03/07 서동수
협조자
시행	진료부-3403	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260	/	http://childhosp.seoul.go.kr/
전화	02-570-8321	/전송	02-570-8324	/	jyt2003@seoul.go.kr	/	부분공개(5)