		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원접수에 따른 현장확인 및 조치결과 보고

1. 서울특별시 응답소 민원(접수번호 2018030290297)과 관련입니다.

2. 민원인이 국민신문고를 통하여 신청하신 민원 건 결과에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일 : 2018.3.5.(월) 20:41 ~

나. 민원신고내용 : 강남구 삼성동 172 맨홀과 주변 아스팔트가 크게 흔들려 사고 위험

다. 민원처리결과 : 먼저 소방행정에 많은 관심과 애정을 가져 주시는 귀하에 대하여         감사의 말씀을 드립니다. 민원인께서 제기하신 민원에 대해 설명드립니다. 상기         맨홀은 도로 옆 인도 지상식 소화전의 제수변(물을 틀고 잠그는 장치) 의 철개로써,         보내주신 동영상 및 현장 확인 결과 긴급 보수 대상으로 판명되어, 3월 6일 22시경         강남수도사업소로 긴급보수요청 공문 발송하여 3월 7일 07시 확인한 바, 공사가         완료된 상태입니다. 민원인께서 위험사실을 신고해주셔셔 사고가 발생하기 전 조치를         취할 수 있게 되어 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 강남소방서는 앞으로도 화마로부터         시민의 재산을 보호하기 위해 노력하겠습니다. 앞으로도 소방행정에 많은 관심을         부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해         드리겠습니다. (강남소방서 재난관리과 소방용수담당 : 이상희 ☎ 02-552-1190)

붙 임 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자							이상희			대응총괄팀장					代정민석					재난관리과장					03/07 노희손
협조자
시행			재난관리과-2115									(						)		접수											(						)
우	06171					강남구 테헤란로 629 (삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02-552-1190						/전송			02-553-3199					/	hyggelife@seoul.go.kr												/	부분공개(6)