투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	한국화학융합시험연구원
(경유)
제 목	시험의뢰 (제2.3처리장 소화가스 습식탈황설비 액상촉매제 성분)

우리 중랑물재생센터 “제2.3처리장 습식탈황 액상촉매제 구매” 납품 시료에 대해 아래와 같이 규격과 성분을 시험의뢰하오니 조치하여 주시가 바랍니다.

가. 시험항목

품 명	규 격	시 료	비 고
습식 탈황촉매제	○ 용도 : 소화가스 황화수소 제거용 ○ 성분 : Fe 2wt% ○ 평균입도(um) : 10이하 ○ 비중(1.3이상) 및 점도(1.2이하) ○ PH : 9.8~10.5	1개	-

나. 시험의뢰기관 : 한국화학융합시험연구원

다. 시료봉인     : 중랑물재생센터 직인

따로붙임:   1) 봉인된 시료 1건

2) 중랑물재생센터 시료봉인용 직인 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		주무관	박한수		운영과장	03/07 최영효
협조자
시행	운영과-1507	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(5)