	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	(긴급) 노후소화기 언론보도에 따른 현장확인 및 안전점검 계획

1. 아시아경제(2018.3.6.자) 10면 『올해부터 사용연한 10년 의무화됐는데…

버젓이 비치된 노후 소화기』언론보도와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 노후 소화기 비치 관련 언론보도 대상에 대한 현장 확인 및 긴급

안전 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일   시 : 2018. 3. 7.(수)

나. 대   상 : 2개소

연번	대상명	주 소	확인조	불량사항
1	******	*********	**	****
3	************	********	**	****

다. 중점확인 사항

- 소화기 비치 현황 및 관리상태 확인(붙임 안내문 전달)

- 피난·방화시설 및 소방시설 소방관계법령 위반사랑 등

라. 조치계획 : 위법사항 발견 시 의법조치

붙임   1.  언론보도사항 1부.

2.  언론보도 관련 긴급 현장점검 결과 1부.

3.  노후소화기 교체 안내문 1부.   끝.

담당자	박광철		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 03/07 김대선
협조자
시행	예방과-4946	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	kc1224sh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)