		동부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(동대문구 휘경동 43-23*)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932018017419
처리일자	2018년 03월 07일
공사장소	********************************************************************************
소유자성명 (건물주)	김학기	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/03/06		검사일	2018/03/07		검사자	노운학
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	옥내배관 교체 여부
검사결과	옥내배관 교체				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							노운학				시설관리팀장					代노운학					시설관리과장					03/07 최명익
협조자
시행			시설관리과-6553										(						)		접수												(						)
우	04774					서울특별시 성동구 고산자로10길13(행당1동 142-1)																/
전화		02-3146-2811							/전송			02-3146-2839					/	woonnoh@seoul.go.kr													/	부분공개(6)