문서번호	총무과-2418
결재일자	2018.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		총무과장
김종민		03/08 황차호
협 조
	주무관		김동범

전동 방화셔더 고장 수리 계획

2018. 3.

서울시립미술관

(총무과)

전동 방화셔더 고장 수리 계획

전동 방화셔터(본관 전시동 지하 1층) 고장으로 인한 수리 계획을 보고 드림

□ 고장 현황

◯ 장 소 : 본관 전시동 지하 1층(유리계단 통로)

◯ 발견일시 : 2018.3.7. 10:00~11:00

◯ 고장내용

- 전동 방화셔터 구동부 고장(모터, 체인, 기어, 컨트롤러 등)으로 인해

상승하강 작동 불가

◯ 사 진

전동 방화셔터 고장 사진

□ 수리계획

◯ 수리방법 : 전문업체에 의뢰하여 수리

◯ 방재업무 차질을 최소화하기 위해 긴급작업 실시

- 방화셔터 구동부(모터, 체인, 컨트롤러 등) 전면 교체

□ 예산 및 지급방법

◯ 소요예산(예정) : 약 1,500 ~ 1,800천원

- 예산과목 : 시립미술관, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

◯ 지급방법 : 일상경비 지출.  끝.