길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4264

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	03/08 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	3/1(목)	3/2(금)	3/3(토)	3/4(일)	3/5(월)	3/6(화)	3/7(수)	계
2017년	92,593	88,300	87,479	93,792	94,556	91,993	87,010	635,723
2018년	98,664	92,473	95,456	97,164	95,157	93,280	92,860	665,054
증 ․ 감	6,071	4,173	7,977	3,372	601	1,287	5,850	29,331

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.22.~2.28.)	금주 공급량(㎥) (3.1.~3.7.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
658,295	665,054	6,759	1.03

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~3.7.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.7.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
5,948,293	6,469,688	521,395	8.77

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.