소방특별조사 세부조사표[참조은고시텔]

1. 조사대상                                  검사일시 : 2018. 3. 5.

대 상 명 (확인자)	***********			전화번호	*************
소 재 지	*************	대표자	***	주 용 도	고시원
건물구조	철근콘크리트조 지상5층 지하1층 1,447.16㎡ 중 지상5층 232.00㎡			소방 안전 관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 소방안전관리 업무관련 사항 확인함	관계인 교육 실시함 (화재초기 신고요령 및 초기진화 방법 교육함)
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 고시원 통로 장애물 적치않도록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 자율안전관리 및 비상구 관련 교육 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재배상책임보험 가입 확인함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기취급시 주의 사항 안내함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 다중이용업소 화기취급 주의 안내함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	○ 소방시설등 작동 및 관리상태확인함	○ 조치명령서 발부 -소화기 내구연수 경과(5개) -휴대용조명등 점등 불량(6개)
피난시설 등	○ 방화문등 피난시설 상태확인함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○ 누전차단기 정상 작동 및 문어발식 코드 사용 여부	정기적인 점검토록안내
가스 분야	○ 가스시설 안전관리토록 지도함	특이사항 없음
기타 분야	○ 피난 방화시설관련 관리 철저토록 안내함	관계자 교육

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김명국		김광희		이종실		03/08 윤봉수
협조