문서번호	행정지원과-4651
결재일자	2018.3.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
최종남	이동조	김인웅		03/08 최규해
협 조
	주무관		민은영

『“명품아리수,명품강남수도!”』 휴대용 수질측정기 수리계획

2018년  3월

“명품아리수,명품강남수도!”

휴대용 수질측정기 수리계획

아리수 품질확인제 수질검사에 사용하는 휴대용 수질검사장비의 고장으로 수질검사에 어려움이 있어 장비를 수리하고 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		수리대상 기기

기기명	제조사	측정항목	대수	비고
비색계 (DR890)	HACH(미국)	철, 구리	3
pH 측정기 (HQ11D)	HACH(미국)	pH	2
	이 하	여 백

Ⅱ		고장사유 및 증상

□ 비색계 DR890 : 상위케이스 및 키패트 교체발생 (3대)

□ pH측정기 HQ11D : 하위케이스 및 배터리단자 교체발생 (2대)

Ⅲ		소요예산

□ 예상 수리비 : 약 1,694,000원(부가가치세 포함)

□ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비(714),수선유지교체비(214),                   수선유지비(05)

□ 수리방법 : 수의계약

- 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조      제1항 및 같은법 시행령 제25조 제1항 제5호(소액)

Ⅳ		보고자 의견

□ 휴대용측정기는 아리수 품질확인제 업무에 필요한 중요 장비로서 즉시
수리하여 수질검사 업무에 만전을 기하는 것이 타당함.

붙 임 : 휴대용 수질측정기 고장내역 1부.  끝.