		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지하차도 상부 경관개선공사 부지내 CCTV 및 비상벨 설치 검토 지시)

1.업무지시현장 : 천호대로(광나루역)확장 전기공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2018-03-08 13:03:05

3.지 시 내 용

: 천호대로(광나루역)확장 공사에 포함된 지하차도 상부 경관개선공사 와 관련입니다.

경관개선공사 설계도서를 검토한 결과 CCTV 및 비상벨이 없어 공사부지내 벽천과 분수대, 상징조형물 등 시설물을 이용하고 관람하는 시민 안전 및 사고예방 차원에서 설치를 검토 지시하오니 관련된 사항에 대해 검토 후 실정보고 하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김현욱			환경설비과장					03/08 여인웅
협조자
시행			설비부-3051									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8618						/전송			02-3708-8659					/	hyunkim@seoul.go.kr												/	대시민공개