“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 변경 보고(상계)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한규정(소방청 훈령 제2호)

나.  재난관리과-308(2018.1.16.)호『2018년 소방용수 업무관련 기본계확 알림』

다.  재난관리과-1107(2018.2.20.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림

라. 재난관리과-1131(2018.2.21.)호 『2018년 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획 알림』

마. 소방행정과-2623(2018.3.7.)호『소방공무원 인사발령(보직변경)통지』

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 관리 중인 소방용수시설에 대한 2018년 상반기 일제점검․

정비계획을 소방공무원 보직변경으로 용수담당자를 붙임과 같이 변경 보고합니다.

가. 기   간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(기간 중 9일간)

나. 대  상 : 소방용수시설 650개소(소화전 645, 저수조 4, 급수탑1), 비상소화장치          19개소, 비상소방용수 2개소

다. 조사 및 출동대기자

○ 조사자 : 주간근무자(14:00~18:00)

○ 대기자 : 야간근무자 조기출근(14:00~18:00)

라. 방   법 : 소방용수시설 일제조사 시 보온 및 도색 대상 조사 병행 실시

마. 주요점검 및 추진사항

○ 상계동 재개발지역 임시폐전 소화전 확인 철저

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생방지

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 지리조사 및 불법주정차 단속 추진

○ 최근 3년간 도색 및 보온 공사대상 제외

○ 보온대상 선정시 소화전 심도가 낮은(50cm 미만)대상 우선 선정

3. 행정 사항

가. 각 팀별 안전책임자는 조사 시 안전사고 예방교육 및 상수도 배관 밸브잠         금으로 주변지역 단수 등 기타 민원 발생 방지 교육 철저

나. 소방용수시설 일제조사 시 복장은 활동복 기동모 착용 철저

다. 각 팀 용수담당자는 2018. 4. 2.(월)까지 기일 엄수 결과 보고

붙임  1. 2018년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

2. 2018년 3월 중 일제소방용수시설조사 및  지리조사 일정 1부.

3. 2018년 상반기 일제소방용수시설 초과근무 일정 1부.

4. 최근 3년간 도색 및 보온대상 1부.   끝.

	상계119안전센터장
담당자	고영기		3팀장	박재흥		센터장	03/08 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-1328	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계 119안전센터 (상계동)	/
전화	02-936-0119	/전송	3392-2736	/	yogi415@seoul.go.kr	/	대시민공개