		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	*** 처리 결과 연락 요청 드립니다. ***민원인: ***...

[협조답변]

1. 방문일자 : 2018. 03. 06.(화) 09:00경

2. 방문내용 : 옥내누수진단 민원 접수되어 현장방문(담당자 김성태)하여 민원인과                     202호 자계량기 별침 회전하여 누수진단 하였음

- 202호 별침회전 원인은 세대내 세탁기에 연결된 수도꼭지 누수로 민원인과 같이

확인하였으며, 주계량기 누수없음 확인하였음

3. 계량기 인입관 누수 인정여부

- 인입관이라함은 건물외부에서 건물내 주계량기까지의 수도관을 말함

- 민원인께서 주장하는 인입관 누수와 건물내의 누수는 없었고, 인입관 누수는 인정        하지 않았음.

4. 부서의견 : 주계량기 이후 건물내 수도배관은 수용가 관리책임이므로 우리수도사업                  소에서는 책임을 져야할 의무가 없음.  끝.

주무관							박현식			현장민원과장					03/08 代김기돈
협조자
시행			현장민원과-5866									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41															/
전화		2354						/전송			3146-2389					/	sik3421@seoul.go.kr												/	부분공개(6)