모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 해빙기 소방용수시설 일제조사 계획보고

1. 재난관리과-1307(2018.2.27.)호 『2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사         추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 화곡119안전센터 2018년도 해빙기 소방용수시설에 대한 일제조사(정밀조사)      를 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2018. 3. 12. ~ 3. 30.

나. 점검대상 : 총 657개소

다. 점검방법

1) 월요일 : 13:30∼17:30실시(야간근무자 조기출근)

※ 야간근무자 출동대기. 주간근무자 용수조사실시

2) 화~금 : 09:00~13:00실시(비번자 대기, 주간근무자 용수조사)                3) 일제소방용수조사시 비상소화장치점검 병행실시

4) 소화전 조사시 노후소화전 정밀조사 병행실시

※ 의용소방대원과 합동점검 실시(붙임참조)

라. 행정사항 : 조사실시 완료후 현행화 입력철저(소방행정시스템입력등)

※ 4월 6일(금)이내 조사 완료후 보고

붙임 1. 2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사·정비 계획 1부

2. 결과보고(서식) 1부

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부

4. 도색 및 보온 세부현황(2015~2017) 1부

5. 표찰(참고) 1부

6. [별지 서식 11] 의용소방대(활동) 기록부 1부

7. 3월중 일제소방용수조사 일정표.  끝.

담당자	송희남		2팀장	차광욱		센터장	03/08 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-1021	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2694-6119	/	shn00911@seoul.go.kr	/	대시민공개