문서번호	시설관리과-4498
결재일자	2018.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박민규	이무규	03/08 고신석

2018년 우장산가압장 전기 안전관리대행 용역 시행 계획

2018. 3.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 우장산가압장 전기안전관리대행 용역 시행 계획

◇ 2018년도 우장산가압장 전기시설물 안전관리에 만전을 기하고자 전기설비     안전관리대행 용역 추진 계획을 보고 드림.

1	추진근거

❍ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등) 및 동법 시행규칙 제41조

(안전관리업무의 대행 규모)

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제23조(회계연도 시작 전

또는 예산배정 전의 계약체결) 및 24조(장기계속계약 및 계속비계약)

2	용역개요

❍ 용 역 명 : 2018년 우장산가압장 전기설비 안전관리대행 용역

❍ 용역대상

시 설 명	위 치	계약전력	수전전압	주요설비
우장산가압장 수․배전설비	강서구 우장산로 10길 112 (화곡동 산60-1)	223KW	380V	· 모터펌프(250HP×2대,10HP×2대) · 저압 수·배전반 4면 · 저압 분전반 3면

❍ 용역기간 : 2018. 4. 1. ~ 2019. 3. 31.(장기계속계약)

❍ 계약방법 : 견적에 의한 수의계약

▪ 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 5호

- 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약

▪ 지방계약법 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)

- 수의계약을 체결하려는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

❍ 업    체 : ㈜신한기술단 대표 김성실

❍ 소요예산 : 금1,254,000원(금일백이십오만사천원)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,사무관리비

3	용역내용

《용역 과업내용》

▪ 저압 수전설비 및 가압펌프기동반 등 전기판넬 점검

▪ 접지저항, 절연상태 점검 등

▪ 공사계획 수립 협조, 전기공사 시공 시 중요 공정 의견 제출 및 기술 기준

적합 유무 검토

▪ 전기설비 공사 유지 및 운용 전반에 관한 점검과 안전관리 교육

▪ 긴급상항 발생시 즉시 출동, 응급조치 및 사고원인 규명

※ 전기안전관리대행 업무의 세부적인 내용은 과업내용서에 의함

《점검주기 및 방법》

▪ 점검횟수 : 월 1회이상

※ 전기사업법 시행규칙 제44조의2 별표13(300kw미만 월 1회이상 점검)

▪ 점검방법 : 담당공무원 입회하에 전기시설물 접지저항 및 절연상태 등 점검

4	기대효과

❍ 우장산 가압장 전기안전관리 대행 용역으로 전기사고 예방 등 정기 점검을

통한 전기설비 체계적 관리로 안정적인 수돗물 공급 등

5	행정사항

❍ 용역 시행 및 계약 의뢰 : 2018. 3. 14.限

붙임  1. 내역서 및 관련법 1부.

2. 과업설명서 1부.

3. 견적서(2인) 1부.  끝.