문서번호	행정운영과-2528
결재일자	2018.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		박재희	03/09 代조두업
협조

2018년

해빙기 청사 시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

상수도사업본부

(행정운영과)

2018년 해빙기 청사 시설물 안전점검 결과 보고

2018년 해빙기를 맞이하여 안전사고를 예방하고자 청사 및 부속시설물에 대한 자체 안전점검을 시행하고 결과를 보고합니다

□ 개   요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2018.3.7. ~ 3.8(2일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법

- 자체인력 활용 분야별 점검조 편성하여 점검표에 의거 점검시행

※ 분야별 점검조 : 4조 (10명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축 (건축물, 축대, 담장 등)	최영조(공업6), 강희권(시설7)
기계, 소방설비	윤호현(기계7), 장정환(기계공무)
전기. 소방설비 (화재자동탐지설비)	나동안(전기안전관리자), 강동규(전기7), 유덕희(전기공무)
도시가스 설비	이인호(가스안전관리자) 박정선(기계공무), 이학선(전기공무)

□ 점검결과 : 특이사항 없음

○ 점검내용

- 건축물의 구조안전을 해치는 사항 : 특이사항 발견되지 않음

· 슬래브, 기둥, 보 등에 균열, 철근노출, 변형 등 점검

- 건축물의 내구성 결함 사항 : 특이사항 발견되지 않음

· 창틀 및 유리창 고정상태, 각부, 균열, 누수 백화 현상 등 점검

- 기타(하수맨홀, 배수로, 청소상태, 수도,전기,가스,통신 등) 결함사항

: 분수대 바닥침하, 3층 통로 유도등 기능 저하,

○ 조치내용

- 분수대 바닥 보수, 유도등 교체, 5층 열감지기 추가설치

○ 점검장면

□ 향후계획

○ 점검 및 조치결과 제출 – 시설안전부 시설과

첨부 : 해빙기 공공건축물 안전점검표 1부. 끝.