문서번호	기전과-2016
결재일자	2018.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김은수		안종필	03/12 최태용
협 조
	주무관			유영욱
	주무관			권택준

‘18년 해빙기 및 비상시대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2018. 3.

북부도로사업소

(기전과)

‘18년 해빙기 및 비상시 대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

우리사업소에서 운영 중인 도로기전시설물의 안전사고 예방을 위하여 시설물 안전점검을 실시하고 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 근 거

관련근거

□ 「2018년 해빙기 안전관리 추진계획」(시설안전과-920,‘18.1.16)

□ 「2018년 해빙기대비 도로시설물 안전점검계획」(도로시설과-2071,‘18.2.22)

□ 「2018년 도로기전시설물 안전점검 계획」(기전과-1430,‘18.2.20)

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2018. 2. 26 ~ 3. 12(15일간)

점검대상 : 터널 및 지하차도 16개소

도로기전시서물 현황

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	241	46	21	10	4	6	154
터 널 (8개소)	125	29	-	4	-	6	86
지하차도 (8개소)	116	17	21	6	4	-	68

※ 조명설비 6,798등 (터널 5,007, 지하차도 990, 가로등 307, 경관조명 450, 기타 64등)

Ⅲ		점 검 결 과

지적사항 7건

점검결과 지적사항

- 터널 1건, 지하차도 5건, 고가 1건

<관련사진>

창동승강기메인로프손상	창동지하차도누수	녹천판넬 PT 이상

Ⅳ		점검 결과 조치 및 행정사항

조치대상 : 7건

조치내용 : 수리완료 4건, 수리예정 3건

점검결과보고 : 2018년 3월 13일

조치결과보고 : 2018년 3월 31일

붙임 : 1. 기전시설물 점검결과(집계표) 1부.

2. 안전점검 보고서(도로시설물) 1부. 끝.