	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 다중이용업소 소방특별조사 미실시 대상 소방특별조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부예방과-17101(2017.7.14.)호 “2017년도 다중이용업소 소방특별조사 등 추진계획 알림”

나. 예방과-17388(2017.8.7.)호 “2017년 다중이용업소 소방특별조사 등 추진계획 변경 보고”

다. 예방과-27512(2017.12.4.)호 “76. 2017년 다중이용업소 소방특별조사 결과 보고”

라. 예방과-1771(2018.1.24.)호 “2017년 다중이용업소 소방특별조사 미실시 대상 소방특별조사 계획”

2. 2017년 다중이용업소 소방특별조사 실시 결과 중 미실시 다중이용업소 대상에 대한 소방특별조사 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2018. 2. 5.(월) ~ 2. 9.(금)

나. 내  용 : 다중이용업소 소방특별조사(미실시 대상)

다. 대  상 : 미실시 대상 40개소 (“붙임” 참조)

라. 인  원 : 소방특별조사 3개조 6명

마. 결 과

○ 양호 3, 불량 1(조치명령)

○ 미실시 대상

사유	폐업	공가	일시휴업	다중이용업소 제외	재건축
대상	29	4	1	1	1

※ 일시휴업 대상은 향후 지속적 관리 요함 - 상반기 재검사 예정

붙 임 : 다중이용업소 소방특별조사 결과 1부.  끝.

담당자	지진기		검사지도팀장	현동욱		예방과장	03/12 강경철
협조자
시행	예방과-5008	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2632-0119	/전송	02-2631-0119	/	eldersj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)