아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 지열발전설비 패널 고장발생 보고

1.  안전지원과-1065(2018.1.16.)호 『2018년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 기계실 오후 점검 중 지열발전설비 작동 이상이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2018. 3. 11.(일) 오후 점검 중 확인

나. 대상 : 보라매안전체험관 지열발전설비 패널 1대

다. 상태 : 지열발전설비 패널이 작동하지 않음

라. 원인 : 패널 노후화로 인한 내부 손상 추정

마. 조치 : 별도 계획 수립 후 수리 예정

붙임  지열발전설비 패널 고장사진 1부.  끝.

담당자	구성서		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	代김승범		안전지원과장	03/12 김송연
협조자
시행	안전지원과-5032	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)2027-4112	/전송	02)2027-4169	/	sungseo1@seoul.go.kr	/	대시민공개