출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	이찬우	03/12 서경만

	명에 의하여 상ㆍ하수도 누수요금 감면 적용 신청에 대하여 출장 하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2018. 3 . 12.
보고자 : 행정7급 성명 : 이 찬 우

수용가 현황

****	*****	*** ****	**	**	****
*********	**************************	***	***	**	****

조사결과

○ 누수기간 : 2017. 12. 25 ~ 2018. 03. 08

○ 누수위치 및 원인 : 페열회수기 배관노후 파열

○ 조례위반사항 : 없음

○ 현장사진

업소 전경	폐열회수기배관파열1	폐열회수기배관파열2

조사자 의견

○ 위 수용가는 *****으로 2018년 2월 25일 정례검침시 사용량격증 통보를 받고 누수탐지한 결과 폐열 온수기 배관노후로 누수가 되는 것을 발견하고  2018년 3월 7일 노후 동파배관을 교체하여 누수수리를 완료하였음

○ 관련공부를 확인한 바 정례검침시 격증안내 되었고, 사용량격증 원인이 누수이외의 다른 사항은 발견하지 못함.

○ 상기와 같이 누수로 판단되어 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누수요금 감면처리 업무지침(부본부장 방침 제616호)에 따라  정상검침 사용량을 기준하여 초과발생한 누수량에 대하여 감면처리함이 타당하다고 사료됨

감면내역

○ 해당납기 사용량 : 8857㎥(2018년 3월)

○ 기준납기 사용량 : 6219㎥(2017년 11월 + 2018년 1월 )

○ 누수량 : 2638㎥

▷ 검침내역

납 기	지 침(㎥)	사용량(㎥)	비 고
2018.03	36,679	8857	누수납기
2018.01	27,822	6249	기준납기(평균 583.5㎥)
2017.11	21,573	6189
2017.09	15,384	5676
2017.07	9708	6105

○ 감면액

납 기	당 초	감 면	조 정 액	비고
2018년 3월	10,477,540원	2,451,690원	8,025,850원

감면내역	납기	구분	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
			사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20180331	당초	8,857	4,364,920	8,857	0	0	4,606,930	8,857	1,505,690	당월납기정산
		경정	8,857	3,626,280	6,219	0	6,219	3,118,110	8,857	1,281,460
		가산		0		0		0		0
		증감	0	-738,640	0	0	-2638	-1,488,820	0	-224,230
****		*************************************

붙 임 : 누수수리 영수증 1 부.  끝.