아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신(산업용지 D33-7블럭)

1. 강서구 건축과-5508(2018.2.26)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역내 산업용지 D33-7블럭의 건축허가 신청협의 사항에 대하여       다음와 같이 회신하오니 건축법규정 적합여부 및 유지관리 등을 감안 허가바랍니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하2층/지상6층, 연면적 6,403.09㎡

2) 건 축 주 : 주)안트로젠

3) 용   도  : 교육연구시설(연구소)

나. 협의내용 : 마곡도시개발사업 계획 등 적합여부

다. 회신내용

○ 전면공지 구간은 인접보도와 동일한 패턴, 구조, 재료 등을 사용하여 바닥 포장

○ 보행친화길은 인접대지 D33-3,4,6블럭의 조성계획을 고려하여 그 위치를 준수하고                  바닥매입등으로 야간 조명효과를 주어 안전한 공간으로 조성.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	남성준		건축계획팀장	김동선		서남권사업과장	03/12 김윤규
협조자	주무관	조명철		입주관리팀장	이병구
시행	서남권사업과-2285	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3707-9781	/전송	3707-9789	/		/	대시민공개