문서번호	운영총괄과-1644
결재일자	2018.3.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
이경춘		이원군	03/12 안중호
협조	총무과장		박병현
	주무관		심옥경

양화대교 전망카페(양화)

화장실 오배수관 교체공사 계획

2018. 3

한강사업본부

(운영총괄과)

양화대교 전망카페(양화)

화장실 오배수관 교체공사 계획

한파에 따른 양화카페 화장실 배관동파 및 결빙으로 장기간 영업이 중단된 상태로 오배수관 교체공사를 실시하고자 함

※ 한파로 인한 영업중단 전망카페 사용‧수익허가기간 연장계획(운영총괄과-1370, 18. 2. 28)호 관련
영업중단 카페 시설물 보수 등 정상화 실시

□ 시설물 현황 및 문제점

○ 양화카페 운영현황

구 분	카페명	면적	사용・수익 기간 (1차년도)	연사용료 (천원)	영업중단 일수	영업중단 사유
양화 대교	양 화	77.25	′17.3.3. ~ ′18.5.2.	45,111	31일	오수관 결빙에 따른 화장실 침수 등
	선 유	77.25			-

○ 운영상 문제점

- 위치(한강다리 위) 및 구조상(상・하수배관 외부노출 등) 한파에 취약하고,
현장 응급조치 한계로 반복적인 동파・결빙발생

- 오수관이 집수정까지 100여미터 이상 연결되어 있으나 경사가 낮아 배수관 막힘현상 발생

양화카페 배관연결 현황도

○ 현황사진

카페 하부 오배수관 동파로 인한 결빙	오수배관 결빙에 따른 화장실 침수
오수배관이 지나는 작업공간 동파 및 결빙(18.2.23현재)

□ 공사계획

○ 공사기간 : 18. 3. 14(수) ~ 3. 23(금) <약 10일간>

○ 공사내용

- 화장실 오수관 신설(100M) 및 단열재 시공

- 동파방지를 위한 열선 설치 및 전기배선 등

○ 소요예산 : 19,450천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 한강공원 전망쉼터 및 카페유지관리, 공공운영비

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조제1항제5호)

- 추정가격 2,000만원 이하 수의계약 가능

□ 향후 추진계획

○ ’18. 3. 12	: 수의계약 의뢰(총무과)

○ ’18. 3. 23 이후  : 전망카페 공사완료에 따른 영업준비(사업자)

○ ’18. 3. 30 ～     : 영업개시

붙임 : 한파로 인한 영업중단 전망카페 사용‧수익허가기간 연장계획.  끝.