투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제 목	액상유기고분자응집제 시험의뢰 (18-1-2)

난지물재생센터에서 사용하고 있는 유기고분자응집제(액상) 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 시험의뢰 내역

약 품 명	항 목	규 격	시험방법	비 고
유기고분자 응집제(액상)	1. 플럭크기	3mm 이상	조달청공고 제1997-1호	기계식농축기 응집제(액상)
	2. 이 온 성	1.8meq/g 이상
	3. 용해점도	200~2,500 cps
	4. 여과액 SS	700㎎/L 이하

붙임(별도) : 액상유기고분자응집제, 용해수, 슬러지 각 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	홍징의		주무관	김지응		운영과장	03/12 이태호
협조자
시행	운영과-373	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02)300-8543	/전송	02)300-8544	/	hshsj1305@seoul.go.kr	/	대시민공개