문서번호:신정119안전센터-1040

현장확인 결과보고서

대시민공개		결재	119안전센터장	예방과장
신정119안전센터-1040
□ 일 시 : 2018년 3월 9일			이서원	03/12 윤봉수
□ 대상명 : 남부필타운
□ 책임관 : 소방경 이서원
□ 철근콘크리트조 지상8층 지하1층 연면적 4,934.85㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	비상구폐쇄 및 시건, 인명피해 유발요인 없음			관리유지 철저 지도 관계자 이완복 입회
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 소화기 비치됨 소방시설 유지적정			소방시설 유지· 관리 철저토록 지도함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기취급 안전사용함 각층 전열기구			화기취급시 안전수칙준수 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	소방시설 관리상태 양호함			관리유지 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	전면:대로변 위치 후면:주차타워 설치 좌면: 진입로 협소 등 장애요인 없음			소방활동상 장애요인 없도록 지도함
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	학원 및 독서실 등 다중이용업소로 유사시 인명대피 어려움 예상 옥상대피시 8층 관리사무실 통과 피난			1층 관리실 책상위 옥상개방스위치 설치됨