길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4512

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	03/12 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	3/5(월)	3/6(화)	3/7(수)	3/8(목)	3/9(금)	3/10(토)	3/11(일)	계
2017년	94,556	91,993	87,010	88,798	88,058	89,195	95,991	635,601
2018년	95,157	93,280	92,860	93,487	91,975	97,057	98,900	662,716
증 ․ 감	601	1,287	5,850	4,689	3,917	7,862	2,909	27,115

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.26.~3.4.)	금주 공급량(㎥) (3.5.~3.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
659,136	662,716	3,580	0.54

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~3.11.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.8.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
6,310,335	6,851,107	540,772	8.57

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.