등록번호	도로시설과-2445		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2018.3.12.
			가순종		김덕춘		소철호		03/12 장운기
결재일자	2018.3.12.
공개구분	대시민공개
			협 조
2018년 해빙기 도로조명시설물 특별점검 실시계획
안전건설국 (도로시설과)

2018년 해빙기

도로조명시설물 특별점검 실시계획

도로조명시설물에 대한 특별점검을 실시하여 해빙기 대비 안전사고를 사전에 예방하고 시민 불편을 해소하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 서울시 도로관리과-3693(2018. 3. 6)

- 2018년 해빙기 도로조명시설물 특별점검 실시 계획

Ⅱ		도로조명시설 점검계획

□ 시설 현황

○ 가로등  : 총 6,357등

등 주	가 로 등				비 고
	계	차도등	보행등	육교등
3,767	6,357	4,404	1,929	10	14

※ 분전반 : 231(일반분전반 166면, 지하매설식 14면, 등주일체형 51면)

□ 점검 개요

○ 점검기간 : 2018. 3. 12. ~ 3. 28.(13일간)

○ 대상 : 도로조명시설물(가로등)

○ 방법 : 자체 점검 실시 후 별첨 양식에 의거 서울시에 결과 제출

□ 중점 점검사항

○ 가로등주에 가설된 각종 전선(신호등선, 전원선, 통신선 등)

○ 가로등주 기초상태 및 경사주 발생

○ 가로등주 철거 후 기초 미제거 및 가로등용 맨홀 침하 여부

○ 분전함 광고물 미제거 및 시건장치 불량, 파손 등

Ⅲ		세부 점검계획

□ 점검 인력 편성 및 점검노선

○ 점검인력 : 도로조명팀장외 7명

○ 가로등 점검조 편성 및 대상노선

점검조	1 조	2 조	3 조	4조
점검자	공업 6급 김덕춘 공업 7급 김봉섭	공업 6급 백호선 전기 7급 김기범	공업 7급 나권희 전기 7급 박해창	공업 6급 가순종 전기 7급 김재경
가로등 (시도)	퇴계로, 삼일대로, 소파로, 소월로, 후암로, 수표로, 충무로	을지로, 서소문로 통일로, 중림로, 만리재로, 청파로, 칠패로, 새문안로	남대문로,동호로 마른내로,무교로 세종대로,장충단로, 창경궁로	청계천로, 마장로 난계로, 다산로, 을지로45길, 다산로
가로등 (구도)	서애로, 필동길, 삼일대로10길, 춘천사길,수표로2길, 수표로6길	이화길, 미술관길, 덕수궁길, 중림길, 바비앙길, 북창길, 회현산책로,서학당길	북창길, 소공주길, 북창중앙길, 충무길, 명동내부	율원로, 동화길, 잿배개길,청구로, 매봉길, 마장로9길 대현길

□ 점검결과 조치계획

○ 적출사항은 보수반 인력 및 연간단가 업체를 활용하여 정비

○ 장기적 추진이 필요하거나 자체 정비가 어려운 적출사항은 정비계획을 수립하여 시행.

붙임 : (양식)2018년 해빙기 도로조명시설물 점검결과. 끝.