문서번호	원무과-3290
결재일자	2018.3.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김상훈	권미경	03/13 신욱재

어린이발달센터 승강기 수리 계획

2018. 3.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

어린이발달센터 승강기 수리 계획

□ 시설현황

○ 어린이발달센터 승강기 입·출력보드 오작동(2010. 10월 설치)

- 승강기 작동 중 1층에서 도어가 열린상태로 멈춤

- 자동으로 3층 버튼이 눌리는 등 번호 스위치 오작동

□ 수리계획

○ 건    명 : 어린이발달센터 승강기 입·출력보드 교체

○ 수리업체

- 업체명 : ㈜승조엔지니어링********

- 주  소 : *********************

- 연락처 : ************

○ 소요예산 : 금1,375,000원(금일백삼십칠만오천원)

- 산출근거 : 붙임. 산출기초조사서 참조

- 예산과목 : 은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 수리완료 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

※ 현황사진

붙임: 1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 2부.