＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	동부수도사업소
수신	******
(경유)
제목	‘저수조의 소독 등 위생조치’의 대상 제외 알림

1. 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 깊은 감사를 드리며, 귀교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 ******건축물의 ‘저수조 청소대상 제외 여부 확인 요청’에 따라 현장 확인한 바, 저수조를 급수설비(음용)로 미사용 함에 따라 『수도법 제33조』및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 소독 등 위생 조치(청소 및 수질검사) 대상에서 제외되었음을 알려드리며,

3. 다만, 현재 비상용(급수 등)으로만 사용하는 설비를 추후 급수설비(저수조)로 사용(먹는 물, 청소용수, 화장실 세면대 용수 등 포함)하는 경우에는 수질기준에 적합한 저수조의 소득 등 위생조치 대상에 포함되므로 동부수도사업소(시설관리과)로 연락주시기 바랍니다.

4. 비상급수시설(저수조)의 설치 또는 폐쇄여부는 『주택건설기준 등에 관한 규정』 준수, 소화용수설비(상수도소화용수설비, 소화수조)의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	황승섭		주무관	박행종		시설관리과장	03/13 최명익
협조자
시행	시설관리과-7115	(		)	접수		(		)
우	04744	사울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	02)3146-2799	/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(6)