＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	서울물연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 동절기 질소계 소독부산물 수질검사 결과 보고

2018년 동절기 한강수계 및 정수처리 공정별 질소계 소독부산물 검출현황에 대해 조사하고 이를 보고합니다.

가. 검사항목: 나이트로사민류 8항목

나. 시료채수일 (총 7회)

- 원수 : '18년 2월 5일, 2월 19일, 3월 5일

- 정수 : '18년 2월 6일, 2월 20일, 3월 5일

- 경안천 : '18년 2월 13일

다. 대상시료(총 46점)

- 원수(5) : 광암(팔당), 강북, 암사, 자양, 풍납 취수장

- 지천(4) : 경안, 광주, 곤지암, 오포

- 정수(6) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

- 병물 아리수(1) : 영등포 아리수정수센터

- 공정수(30) : 착수, 짐전, 여과, 오존, 활성탄 (6개 아리수정수센터)

붙임 1. 2018년 동절기 나이트로사민류 수질검사 결과보고서  1부  끝.

주무관	이인자		신물질분석과장	03/13 박영복
협조자
시행	신물질분석과-207	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1766	/전송	02-3146-1759	/		/	부분공개(5)