	서울특별시
수신	서초구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 검토의견 회신(양재2동-1 국공립어린이집 신축)

1. 서초구 건축과-6232(2018.03.09.)호와 관련입니다.

2. 공용건축물(양재동 300-11, 양재2동-1 국공립어린이집) 사용승인 신청에 대한 검토 의견을 아래와 같이 보내드리니 업무에 참조하시기 바라며, 사용승인 후에는 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

【 검토의견 】

▶『서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙』제8조에 의거  ① 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 보관하고,

② 빗물관리시설(투수블럭)의 기능이 상실되지 않도록 유지관리에 철저히 기할 것.

붙  임 1. 빗물관리시설 설치확인서 1부

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정영환		토양지하수팀장	김상동		물순환정책과장	03/13 안대희
협조자
시행	물순환정책과-4727	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	toncar9@seoul.go.kr	/	대시민공개