문서번호	정수과-2220
결재일자	2018.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
남현우		하은경	03/14 가길현
협조	주무관		이병옥
	주무관		김석규

액체염소 저장용기 폐기 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 03

액체염소 저장용기 폐기계획

20년이상 경과·노후된 염소용기의 일부를 안전사고 예방 및 검사비 절감을 위해 「물품관리 조례 및 불용결정 처리절차」에 의해 폐기하고자 함

□ 염소용기 현황

사용연수	제조년도	용기수	최근 검사년도	비 고
	소 계	147	-	-
20년 이상	1997	42	2016	‘18년 검사대상
15년 미만	2005	25	2010	‘20년 검사대상
	2006	20	2016	‘21년 검사대상
	2008	10	2013	‘18년 검사대상
	2009	10	2014	‘19년 검사대상
	2010	33	2015	‘20년 검사대상
	2011	1	2016	‘21년 검사대상
	2012	6	-	‘17년 검사대상

※ 제조년월부터 20년 이상 용기 재검사 주기 : 1년

□ 문제점

○ 20년 이상 경과한 노후 용기로 부식 및 가스 누출 발생 우려

○ 20년 이상 용기는 매 1년 마다 재검사비용(약 110만원/개) 발생

□ 추진사항

○ 20년 이상 경과된 용기 42개 중 ‘18년 21개 폐기, ’19년 21개 폐기함

- 서울시 산하 사업소에 물품관리 전환 조회 후 소요처 없을 시 「공유재산 및 물품관리조례 제71조」 등에 의거 불용 결정

-  「고압가스 안전관리법 시행규칙 제40조(불합격 용기 및 특정설비 파기방법)」의거 파기

□ 예산 및 일정

○ 소요예산 : 약320,000원/병(부가세 포함) × 21병 = 6,720,000원

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비

○ 추진일정

- 염소용기 물품관리전환 소요 조회 : ‘18년 3 ~ 4월

- 전자공개 수의계약 : ‘18년 4 ~ 6월

붙임 : 물품관리전환 염소용기 현황 1부. 끝.