	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방 협의 통보***********

1. 건축과-4507(2018.3.08)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고     판단되어『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조 제3항 규정에     의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : *************

나. 건 축 주 : ***

다. 건축규모 :

- 증 축 : **********************************

- 대수선 : *********************************************

***********************

라. 공사종별 : **

마. 용    도 : **

바. 소방시설 : ***********************************

**************************************

********

**************************

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설공사 착공신고  대상임

라. 소방시설 공사 착공신고 및 감리자 지정대상임

마. 사용승인시 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서. 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙. 1부.

3. 위험물 검토의견서 및 안내문 2부.  끝.

	구로소방서장
수신자	금천구청장(건축과장),노춘진외5인(10125 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 34-16 301동 904호 (강변마을 동일하이빌))
담당자	김동철		서무담당	황보연		위험물안전팀장	이문곤		예방팀장	박종숙
예방과장	03/14 손병두
협조자
시행	예방과-6273	(	2018.3.13.	)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로45길31 시흥119안전센터	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/		/	비공개