문서번호	급수운영과-6079
결재일자	2018.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이상환		03/14 송근호
협조

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진35호)

2018. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고

월계배수지 송수관 통수에 따른 관계자 회의결과 우리사업소 관내 공기변의 이탈이 우려되는 5개소에 대한 철개교체 지시가 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 현 황

○ 관련근거 : 배수과-1670(’18.2.28.)호 월계배수지 송수관 이설관련 급수운영 회의결과 통보

○ 요청내용 : 월계배수지 송수라인 시설물 점검 용이토록 공기밸브 철개교체

□ 보고내용

○ 기존 설치되어 있는 공기변 철개는 고정장치가 없는 구형 철개로서 통수시 발생되는 공기 배출 시 철개가 이탈되는 안전사고의 위험이 있는 실정으로 잠금장치가 있는 철개로 긴급 교체하여 급수운영에 만전을 기하고자 함.

- 공기변 위치 : 구의동 404번지 외 4개소(굴착 위치도 붙임2)

○ 작업지시

- 공 사 명 : 2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

- 계 약 자 : **************

- 지시번호 : 2017-광진 35호

- 공사기간 : 2018. 3. 15. ~3. 24.

- 작업내용 : 붙임3 (작업지시서)

※ 경찰서 등 신고 및 관련 규정에 의거 안전시설 설치 등 철저

□ 행정사항

○ GIS실 통보 : 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

○ 작업지시 내역 통보 및 입회 : ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자

붙임 : 1. 관련 공문 1부.

2. 굴착 위치도 1부.

3. 작업지시서(2017-광진35호) 1부.  끝.