	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수 의뢰(지상식 1535호)

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 화재진압작전에 필수적으로 필요한 시설이므로 유사시 소방용수시설의 활용을 위하여 긴급히     보수를 요청합니다.

〇 현   황

연 번	주 소	고장내역	종 류	관 할
1	강남구 삼성로 715 제동빌딩 앞 (청담동 47-1)	소화전 배관 누수	지상식	대응단

3. 협조사항

가. 지상식소화전 및 제수변은 도보 위에 설치해주시기 바라며 제수변은 소화전과 간격 1m이내        도보 위 설치해주시기 바랍니다.

나. 민원발생 방지를 위하여 지상식소화전 보수 후 결과를 강남소방서 재난관리과(        (☎ 02-552-1190)로 통보해주시기 바랍니다.

붙임  긴급보수대상(1535호) 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	이상희		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	03/14 노희손
협조자
시행	재난관리과-2355	(		)	접수		(		)
우	06171	강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	대시민공개