문서번호:신정119안전센터-1092

현장확인 결과보고서

대시민공개		결재	119안전센터장	예방과장
신정119안전센터-1092
□ 일 시 : 2018년 3월 13일			이서원	03/14 윤봉수
□ 대상명 :미즈파크산부인과신축공사장
□ 책임관 : 소방경 이서원
□ 철근콘크리트조 지상8층 지하2층 연면적 3,132㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	신축공사장으로 현재 공기85% 진행 마감공사중			안전관리자 이인확 입회하에 실시함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	2018년 3월말 완공예정 공사진행중			용접공사 등 화기취급공정 완료됨
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급사항 없음			안전사고발생 없도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	소방시설 설치되었으나 현재공사중으로 소방시설 미기동됨
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	전면:대로변 위치 후면:이면도로 우면: 진입로 장애요인 없음			소방활동상 장애요인 없도록 지도함
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	관계자 안전 및 불조심 교육실시함 기타 특이사항 없음