투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	잠원 신사나들목앞 상수도관 누수 복구 조치결과 보고

1. 잠원안내센터-271(2018.2.22.)호와 관련입니다.

2. 잠원 신사나들목 주차요금소 주변 상수도관 누수 재발에 따라 우리본부     (시설관리과) 시설복구팀이 투입하여 조치완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 공사기간 : 2018. 3.14(수), 1일간

나. 장비 및 입력 : 장비2대(포크레인1, 트럭1) 및 인력 2명

다. 향후계획 : 다음주(3월 네째주) 도로포장 아스콘 정비 예정

붙임 : 누수재발에 따른 조치 요청(공문서) 1부. 끝.

	잠원안내센터장
수신자	시설관리과장,공원기획과장
주무관	김종억		잠원안내센터장	03/14 代김혜형
협조자
시행	잠원안내센터-386	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 서초구 잠원로 221-124	/
전화	02)3780-0531	/전송	02)3780-0530	/	kimok44@seoul.go.kr	/	대시민공개