출장 및 시설물순찰 결과 보고서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
장재춘		한호진	03/14 代임인택
협 조
	주무관			이석배

	명에 의하여 상수도 시설물순찰 점검 과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018 . 03. 14.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 이 석 구 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2018.03.14.(수요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고서(3월14일)
내용	□ 상수도 시설물 점검 및 민원처리 ○ 지하철 920공구 배명 사거리 점검. - 되메우기 철저 요청. - 밸브실 도면과 일치 요청. - 철개 매몰 금지. ○ 지하철 921공구 배명 사거리 점검. - 되메우기 철저 요청. - 밸브실 도면과 일치 요청. - 철개 매몰 금지. ○ 한강 잠실지구 도,송수관로 점검. ○ 장지교 현수관로 점검.
비 고	백재고분로,올림픽로,양재대로,방이동,장지동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동 관로 점검.

붙임 : 1.상수도 시설물 순찰일지 1부.

2. 현장사진 4부.  끝.