문서번호	정수시설과-633
결재일자	2018.3.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
임원성		임두선	03/14 임정규
협 조
	기획예산과장			김형규
	주무관			한미경

“마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

’18년 자동제어설비 유지관리용역 시행계획

2018. 3.

구의아리수정수센터

정수시설과

’18년 자동제어설비 유지관리용역 시행계획

정수공정 감시·제어 설비의 효율적인 유지관리와 돌발상황 신속 대응·복구를 위한「’18년 자동제어설비 유지관리 용역」시행 계획을 보고 드림

1		공사개요

□  근거

○ 2018년도 기전설비 유지보수 추진 계획 알림(기전설비과-1150호)

□  용역명: 2018년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속계약)

□  주요내용

○ 자동제어설비(하드웨어, 소프트웨어) 정기 점검 및 업데이트

○ 데이터 송수신 상태 및 관련장비 점검

○ HMI, PLC 프로그램 보완(수정) 및 장애 (긴급)복구

○ 주요기반시설 기술적 취약점 개선조치(방안제시)

정수제어시스템 주요설비 현황

구분		주요 장비
제어설비	수량	HMI 9	허브 61		PLC 70		ETOS 7
	대상	TMTC반, RCS#1 ~ 9, 현장제어반
정보시스템	수량	방화벽 1대		통신서버 2대		DB서버 2대		PC 13대
	대상	서버랙#1 ~ 2						제어실 등

2		세부계획
		ㅊ

□  발주방법

○ 소요예산: 50,000,000원

- 정수비(712), 수선유지교체비(214), 수선유지비(자동제어설비유지과리용역)

구분	합계(원)	1차수	2차수	보안 취약점 개선
소요예산	50,000,000	36,000,000	12,000,000	2,000,000
용역기간		착수일 ~ 18. 12. 31.	2019. 1. 1. ~ 3. 31.	서버, 방화벽

○ 계약방법: 장기계속계약

○ 입찰방업: 지명입찰

○ 용역기간: 착수일로부터 2019. 3. 31. 까지

	입찰방업의 사유
○ 근거:「지방계약법」시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약) 제5호 - 추정가격 5천만원 이하인 경우 ○ 사유: 대형 정수제어설비의 점검 및 긴급복구는 다양한 장비와 복잡하게 분산·조직된 프로그램을 안정적으로 유지, 관리할 수 있는 경험과 고도의 전문성이 요구되므로 경험과 전문성을 보유한 업체를 대상으로 지명입찰코자 함 ※ 아래 입찰참가 자격을 보유한 우수업체를 ‘한국자동제어협동조합’에서 추천(5개사 이상) 받아 사업목적에 부합되도록 시행

○ 지명입찰 참가자격

-「중소기업제품 판로지원법」제9조(직접생산의 확인 등)에 의한 직접생산    (계장계측제어장치)이 가능하고 소프트웨어 사업자등록증을 소지한 업체    로서 서울․경기지역에 소재한 업체

□  추진일정

○ 2018. 3. : 용역 발주 및 계약

○ 2018. 4. : 착수

○ 2018.12. : 1차수 준공

○ 2019. 3. : 최종준공

붙임: 1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.    끝.