문서번호	시설과-1411
결재일자	2018.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	오임석	代이행용		03/15 송천헌
협 조
	동물원장			어경연
	전략기획실장			유연호
	총무과장			이행용
	운영과장			윤대진
	조경과장			代강금완
	동물기획과장			김보숙
	동물복지1과장			김영섭
	동물복지2과장			송부용
	종보전연구실장			여용구
	주무관			이춘한

『2018년 해빙기 대비』

국가안전대진단시설 등 간부 합동점검 결과 보고

2018. 3.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 요망시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「2018년 해빙기 대비」

국가안전대진단시설 등 간부 합동점검 결과 보고

2018년 해빙기 대비 서울대공원 국가안전대진단 등재시설 및 다중 이용 시설에 대하여 간부합동점검을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018. 3. 13(화) 09:30 ~ 12:00

○ 점 검 자 : 대공원장 등 5급이상 간부 12명

○ 점검내용 : 시설물 안전 상태 및 손상 여부, 안전관리 준수여부 등

○ 점검시설

- 국가안전대진단 시설

• 사방시설 : 캠핑장 용수지, 하수처리장 상단사면, 제2아프리카관 석축, 공작마을 계곡, 금붕어광장옆 임야, 숲속저수지 하단임야

• 건축물 : 해양관(지하1층/지상2층)

- 다중이용시설

• 캠핑장, 동물원정문 광장, 제2아프리카관, 대동물관, 공작마을 등

○ 점검사진

자연캠핑장	동물원정문 광장	제2아프리카관
공작마을	해양관	숲속저수지

□ 간부합동점검 결과 - 22건

연번	위 치	요청(지적) 사항	추진부서
1	자연캠핑장	매점 상품메뉴 다양화로 맨손으로 와도 되도록 배려	조경과
		소형/개인용 소화기는 텐트마다 하나씩 배치 검토
		세면장과 화장실은 항상 청결하게 관리토록 지도
		캠핑장 입구 매표소 위 차양은 교체 또는 세탁
		어린이놀이시설 안전점검 및 모래소독 실시
		캠핑장 법면 주변 노후안전로프 정비
2	동물원광장	호랑이상 보이는 앞면과 옆면 도색 실시	조경과
		호랑이상 야간 조명 가능토록 조치	시설과
		도시농부 텃밭전시관 철거지 주변 수목식재 및 철거지 내 꽃밭 조성	조경과
3	제2아프리카관	미어캣 앞 조형물 보수	동물기획과
		미어캣 조형물 콘크리트 바닥 보수	시설과
		하마사 뒤 석축 기울어진 것 보수	시설과
4	대동물관	코뿔소 방사장 바닥정리 및 초지조성	조경과
5	해양관	해양관 주변 수목정리 및 방사장 앞 등 화단 조성	조경과
		해양관주변 보도블록 정비	시설과
6	공작마을	기존 서브 포스트 및 상·하부재 원형강관(Ø150mm)의 부식상태가 심하므로 항구대책 수립 보고	시설과
		주기둥 및 보조기둥의 콘크리트 중성화 방지 방안 수립 검토 보고
7	숲속 저수지	숲속저수지 올라가는 길 왼쪽 산에 돌맹이 낙석 위험여부 점검	조경과
		숲속저수지 화단조성 및 울타리 밖에도 꽃씨파종 검토	조경과
8	기 타	경사가 급한 관람로 및 하천변 등 관람객 추락 위험장소에 안전난간설치 등 안전조치	시설과
		야외미술관(조각공원) 건너편 치유의숲 안내표지판 제거	조경과
		치유의 숲으로 넘어오는 등산로에 “치유프로그램 신청자 만 이용가능” 안내 프랭카드 다수 부착	조경과

□ 추진계획

○ 간부합동 점검결과는 해당부서에 통보하여 경미한 사항은 성수기전 보수 조치후 붙임양식에 의거 제출 (2018. 3. 23. 까지)

○ 기간이 소요되는 사항은 부서별 별도 추진계획수립 보고 후 사업추진

붙  임 : 해빙기 시설물 점검·정비 대장 1부.  끝.