	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재 경보설비 비화재보 개선 추진 계획

1. 서울시 예방과-4560(2018.2.14.)호『화재 경보설비 비회재보 개선 추진계획 알림』과

관련입니다.

2. 제천ㆍ밀양화재 사고로 소방시설에 대한 신뢰도가 저하되어 피난 안전의식 등

현실적 문제점이 대두됨에 따라 화재 경보설비 비화재보 개선을 다음과 같이

계획합니다.

가. 소방시설 정밀진단 대상물 지정 및 관리(검사지도팀)

- 대   상 : ****************************************

- 방   향 : 비화재보의 정밀한 원인조사로 발생률 저하대책 마련

- 기   간 : 2018. 3. 1 ~ 5. 31.(3개월간)

- 방   법 : 소방안전관리자 원인파악 → 복구조치 → 점검기록부 작성

소방서		대상물 소방안전관리자		안전관리자 ⇨ 예방과		예방과 ⇨ 본부
지정대상물 선정및교육		현장 확인 (점검기록부 작성 관리)		화재경보 점검기록부 제출		자료 취합 분석

나. 현장출동 시 사례 조사(현장대응단 및 안전센터)

- 방   향: 화재속보기 등 신고대상 현장출동 원인조사

- 기   간: 2018. 3. 1 ~ 5. 31.(3개월간)

- 방   법: 비화재보에 의한 출동 시 현장요원이 화재경보 복구조치 및 점검기록부

작성

소방서(센터)		현장출동 대원		안전센터 ⇨ 예방과		예방과 ⇨ 본부
소방서 출동 (화재경보 시)		현장 확인 (점검기록부 작성)		화재경보 점검기록부 제출		자료 취합 분석

붙임  1. 화재 경보설비의 비화재보 개선 추진 계획 1부.

2. 비화재보 점검기록부 1부.

3. 참고자료 1부.  끝.

담당자	이현민		검사지도팀장	엄재화		예방과장	전결 03/15 김상곤
협조자
시행	예방과-4250	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-473-3119	/전송	02-471-2175	/	tornado7942@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)