길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4783

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	03/15 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	3/7(수)	3/8(목)	3/9(금)	3/10(토)	3/11(일)	3/12(월)	3/13(화)	계
2017년	87,010	88,798	88,058	89,195	95,991	95,721	84,300	629,073
2018년	92,860	93,487	91,975	97,057	98,900	95,015	95,753	665,047
증 ․ 감	5,850	4,689	3,917	7,862	2,909	-706	11,453	35,974

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.28.~3.6.)	금주 공급량(㎥) (3.7.~3.13.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
661,058	665,047	3,989	0.60

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~3.13.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.13.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
6,490,356	7,041,875	551,519	8.50

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.