투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(소방설비 긴급 복구 조치(남산 예장자락 재생사업-소방재난본부))

1.업무지시현장 : 남산예장자락 재생 기계설비공사[장기-1차] (주) 지정이앤씨, 남산예

장자락 재생 기계설비공사[장기-1차] 주식회사 동성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2018-03-15 10:03:47

3.지 시 내 용

: 소방행정과-2219(2018.01.24.)호와 관련입니다.

소방재난본부 지하층(식당, 복도부분 등) 스프링클러 설비 일부가 동파되어 가동이 중지된 상태로 화재 우려가 있으니, 아래와 같이 긴급 조치하여 주시기 바라며, 아울러 소방재난본부  설계변경 검토 사항(식당 리모델링 등)에 대해서 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 긴급 복구 작업지시

- 지하층 스프링클러 긴급 복구 후 스프링클러 펌프 정상 가동 조치

- 그 외 급수·급탕설비 동파 여부 점검 후 긴급 복구

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							박도원			녹색성장과장					03/15 오삼록
협조자
시행			설비부-3374									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8637						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개