	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가(설계변경)신청에 따른 소방 협의 통보(고척동 235-5호외2필지)

1. 건축과-6260(2018.3.12)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고     판단되어『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조 제3항 규정에     의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : ************************

나. 건 축 주 : ***************

다. 건축규모 : ******************************

라. 공사종별 : **

마. 용    도 : **********

바. 설계변경 :

- 대지면적 ******************************

- 연면적증가********

바. 소방시설 : ***********************************

***********************

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설공사 착공신고  대상임

라. 소방시설 공사 착공신고 및 감리자 지정대상임

마. 사용승인시 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서. 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙. 1부.

3. 위험물 검토의견서 및 안내문 2부.  끝.

	구로소방서장
수신자	구로구청장(건축과장),이정규외2인(08245 서울특별시 구로구 고척로39길 47-8 (고척동))
담당자	김동철		서무담당	황보연		위험물안전팀장	이문곤		★예방팀장	박종숙
예방과장	03/15 손병두
협조자
시행	예방과-6436	(	2018.3.15.	)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로45길31 시흥119안전센터	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/		/	비공개