문서번호	도로보수과-2328
결재일자	2018.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		주무관		도로보수과장
최송천		이상하		03/15 강종훈
협 조

도로굴착 허가 관련 실정보고

양화로 TR1 ~ TR4 노후 변압기 선로교체공사

서부도로사업소

(도로보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	주요지하매설물관리자의견조회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	야간공사 교통처리 계획
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	기간조정심의
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

도로굴착 허가 관련 실정보고

양화로 TR1 ~ TR4 노후 변압기 선로교체공사

마포구 양화대로에서 시행하는‘양화로 TR1 ~ TR4 노후 변압기 선로교체공사’의 도로굴착 허가 관련 검토 보고 임

Ⅰ		개 요

○ 공 사 명 : 양화로 TR1 ~ TR4 노후 변압기 선로교체공사

○ 위    치 : 마포구 동교동 166-15 ~ 173-14

○ 규    모 : 폭 1.2m, 길이 160m (면적 192㎡)

○ 공사시간 : 야간공사

○ 발 주 처 : 한국전력공사(마포용산지사)

○ 시 공 사 : 진명이엔씨㈜ (관리청 복구)

○ 감    리 : 한국전력공사(마포용산지사)

○ 공사기간 : 2018.03.19.~04.19.(기간 중 2일)

굴착 위치도	현황 사진

Ⅱ		검토의견

○ 2018년 상반기 마포구 도로굴착심의 조정에 따른 허가처리(관리청 복구)

※ 노면표시, 어린이 보호 구역, 미끄럼방지 시설 등 포함

○ 노면을 평탄하게 개선하고 도로 이용자의 편의를 증진 시키기 위하여 차선단위 폭 복구 및 서울형 포장 설계법 적용

‘서울형 포장 설계법’에 따른 특별시도(차도) 차로단위복구시 표층용 아스팔트 품질규격

- 규 격 : WC-3, t=20mm, 1등급골재, 표층용, 공용성등급(PG64-22), 인장강도 0.8이상

- 1등급 골재 : 편장석 10%이하의 골재

○ 굴착 및 복구 작업시 지하매설물 관리기관 등 입회 요청

○ 특별시도 허가조건(서부도로사업소) 이행 요청

※ 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례에 따라 공사안내 등 표지판 설치요령에 따라 이행을 조건으로 함.

Ⅲ		행정사항

○ 서울시도로굴착복구시스템 승인 등

붙임 : 1) 도로굴착 허가신청서(교통처리 계획 등 포함) 1부.

2) 특별시도 허가조건(서부도로사업소)         1부.  끝.