문서번호	시설과-2407
결재일자	2018.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설과장		시설안전부장
문현수		송병욱		03/15 강신재
협 조

2018년 국가안전대진단

상수도시설물 및 공사장 확인점검 계획 보고

2018. 3.

상수도사업본부

[시설안전부 시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

	2018년 국가안전대진단 상수도시설물 및 공사장 확인점검 계획 보고

국가안전대진단 기간내 사업소에서 자체 점검한 지하철공사장내 노출관로에 대한  상수도시설물 및 공사장 확인점검 계획을 보고 드림.

Ⅰ				추진근거
		c

□ 2018년 국가안전대진단 상수도공사장 확인점검 추진 계획

【시설과-2344(‵18. 3. 14.)】

Ⅱ				세부추진계획
		c

□ 확인점검 기간 : 2018. 3. 21.(수)~3. 28.(수) 7일간

□ 확인점검 대상시설 현황

○ 지하철공사장 노출관로 5개소

연번	사업소	공 구 명	위 치	관종	구 경	연장(m)	부설년도	비 고 (공사기간)
	소 계				100~2200	3,687
1	강 동	지하철 9호선 918공구	잠실본동	DCIP~SP	100~2200	853	’79~‘10	’10.2.~’18.2.
2		지하철 9호선919공구	석촌동	DCIP~SP	100~2200	1,047	’79~‘11	’09.12.~’18.12.
3		지하철 9호선920공구	송파동	DCIP~SP	150~2200	1,459	’79~’09	’09.12.~’18.12.
4		지하철 9호선921공구	방이동	DCIP~SP	300~2200	158	’79~’10	’09.12.~’18.12.
5		하남선 1-2공구	강일동	DCIP	500	170	'07	’16.1.~’19.12.

□ 확인점검 일정

확인점검 대상	지하철 9호선 918공구	지하철 9호선919공구	지하철 9호선920공구	지하철 9호선921공구	하남선 1-2공구	비 고
점검자	이동욱 이병진	윤걸 김민식	문정주 차승현	라승보 김기봉	윤 걸 김민식
점검일자	2018. 3. 21.(수)~3. 28.(수) 중 1회 시행
점검방법	점검조별 육안점검 실시

※ 점검자, 기상상황, 지하철공사장 여건 등 실정에 따라 탄력적으로 조정

□ 점검사항

○ 국가안전대진단 상수도분야 안전점검 체크리스트에 의거 점검(붙임2)

□ 점검결과 조치 및 관리

○ 단순 지적사항 : 현장에서 즉시 시정조치하고 결과를 전․후 사진 첨부 제출

○ 주요 지적사항 : 해당 사업소에 보완시공 및 별도 관리대책 마련 조치 지시

○ 확인점검결과 중대 결함 및 위험요소 발견시 민관합동점검단 구성 추진

Ⅳ				행정사항
		c

□ 확인점검은 당일 사업소 협조(안내) 요청 시행

□ 확인점검 결과는 국가안전대진단 관리시스템에 입력조치

□ 확인점검 시행 후 세부점검표 및 안전점검 결과서 작성

붙임 : 1. 2018년 국가안전대진단 상수도시설물 및 공사장 확인점검 추진계획 각 1부.

2. 국가안전대진단 상수도분야 안전점검 체크리스트 1부.

3. 국가안전대진단 상수도분야 확인점검 결과 보고 제출서식 1부.  끝.