문서번호	운영총괄과-1740
결재일자	2018.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
이경춘		이원군	03/15 안중호
협조

뚝섬 전망문화복합시설

피해진단 용역중간보고회 개최결과

2018. 3

한강사업본부

(운영총괄과)

뚝섬 전망문화복합시설

피해진단 용역중간보고회 개최결과

□ 회의개요

○ 일  시 : ’18. 3. 14(수) 16:30 ~ 17:30

○ 장  소 : 2층 대회의실

○ 참석자 : 총 10명

- 한강사업본부장, 운영부장, 시설부장, 운영총괄과장, 시설관리과장,

용역수행업체(㈜지원이엔지 대표, 하다건축사사무소장) 등

○ 내 용 : 피해현황 및 응급복구 방안 제시

- 시설물 외장재 손상상태, 내부 결합상태 및 결함 등 조사결과 보고

- 응급복구(탈락지점 및 추가 탈락우려지점) 방안 및 비용 등 제시

□ 주요 논의내용

○ 긴급복구시 당초 재질인 알루미늄 판넬을 사용한 방안 제시 필요

- 최초 강판을 활용한 방안은 기존 알루미늄 판넬과 재질이 달라 하중문제와 디자인 요소저해 요인 발생

- 확보된 예산범위 내 알루미늄 판넬을 사용했을 경우 긴급복구 범위와 그에 따른 비용 재산출

○ 추가적으로 보수가 필요한 부분에 대한 로드맵 제시 필요

- 처짐현상이 발생된 부위에 대해 우선순위를 고려하여 시기별 보수일정 및 최종 전면교체 시기 등을 위한 로드맵 필요

□ 향후 계획

○ 용역결과 보고서 보완      : ~ 18. 3. 22(목)

○ 준공검사 및 용역결과보고  : ~ 3. 26(월)

○ 공사발주 의뢰(시설관리과) : 3. 30(금)