문서번호	예방과-6580
결재일자	2018.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
조용진		정창우	03/16 손병두
협 조
	담당자			이상율

소방특별조사 세부조사표(2018.3.14.) -****-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명 (확인자)	**** *****			전화번호	******* *************
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	****
건물구조	***************************** ***********************			소방안전관리자	*** ************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 담당자에게 교육시 소화요령, 피난유도 방법 등 실질적인 교육 훈련토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체계획에 의한 소방시설점검 안내함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기 취급시 화재예방에 관한 사항 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 주방 등 화기취급시설 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( 0 )	- 다중이용 화재취약시설 소방특별조사
피난시설 등	실 시( 0 )	- 다중이용 화재취약시설 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 5층, 6층 옥내소화전함 관리 상태 - 5층, 6층 스프링클러설비 헤드 관리 상태	- 5층 옥내소화전함 호스정리 (현지시정)
피난시설 등	- 5층 엘리베이터 앞 방화셔터 수리요함	- 조치명령

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 정기점검결과	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 정기점검결과	- 가스안전점검 실시함
기타 분야